- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення приймального відділення лікарні планового лікування

- Оглядовий кабінет з маніпуляційною:

| № з/п | Перелік медичної техніки | Мінімальна необхідна кількість на 1 кабінет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ємність для дезобробки термометрів | 1 |
| 2. | Ємність для дезобробки шпателів | 1 |
| 3. | Ємність для дезрозчинів | 1 |
| 4. | Кушетка медична | 1 |
| 5. | Лоток ниркоподібний | 10 |
| 6. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 7. | Тонометр | 1 |
| 8. | Столик маніпуляційний | 1 |
| 9. | Термометр медичний | 10 |
| 10. | Шпатель | 10 |
| 11. | Лампа бактеріцидна стаціонарна | 4 |
| 12. | Бікс | 3 |
| 13. | Ємність для дезрозчину | 3 |
| 14. | Затискач | 3 |
| 15. | Корнцанг | 2 |
| 16. | Крісло-каталка | 2 |
| 17. | Пінцет анатомічний | 3 |
| 18. | Пінцет хірургічний | 3 |
| 19. | Сейф для медикаментів | 1 |
| 20. | Шафа медична | 2 |

2.Палата інтенсивної терапії

| № з/п | Перелік медичної техніки | Мінімальна необхідна кількість на 1 місце |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мішок Амбу | 1 |
| 2. | Ларингоскоп з набором клинків | 1 |
| 3. | Панель приліжкова (2 кисневих виходи, 1 – для вакууму, 1 – для стисненого повітря, 6 електричних розеток, місце для кріплення офтальмо- та отоскопа, приладу для вимірювання артеріального тиску та оглядової лампи) | 1 |
| 4. | Візок маніпуляційний | 1 |
| 5. | Дефібрилятор | 1 |
| 6. | Електрокардіограф | 1 |
| 7. | Апарат для штучної вентиляції легенів | 1 |
| 8. | Каталка транспортна | 1 |
| 9. | Отоскоп | 1 |
| 10. | Офтальмоскоп | 1 |
| 11. | Помпа волюметрична | 1 |
| 12. | Насос шприцевий інфузійний | 1 |
| 13. | Стійка інфузійна | 1 |
| 14. | Аспіратор портативний | 1 |
| 15. | Стіл операційний мобільний | 1 |
| 16. | Освітлювач операційний пересувний | 1 |
| 17. | Апарат наркозно-дихальний | 1 |
| 18. | Набір малий хірургічний | 1 |
| 19. | Монітор пацієнта | 1 |
| 20. | Система киснезабезпечення портативна (кисневий концентратор з подачею кисню 15 л/хв.) | 1 |
| 21. | Шафа пересувна для ліків | 1 |
| 22. | Маска киснева | 10 |
| 23. | Канюлі носові | 10 |

3.Травматологічний пункт

| № з/п | Найменування медичної техніки | кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для штучної вентиляції легенів | 1 |
| 2. | Бікс | 6 |
| 3. | Ваги для зважування новонароджених | 1 |
| 4. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 5. | Випромінювач бактеріцидний портативний | 1 |
| 6. | Відро педальне | 6 |
| 7. | Візок для медикаментів | 1 |
| 8. | Візок із зйомними ношами | 1 |
| 9. | Корнцанг | 5 |
| 10. | Крісло-колиска дитяча | 1 |
| 11. | Кушетка донорська | 1 |
| 12. | Кушетка медична | 3 |
| 13. | Лампа безтіньова | 1 |
| 14. | Лоток ниркоподібний | 8 |
| 15. | Лоток прямокутний | 8 |
| 16. | Набір малий хірургічний | 1 |
| 17. | Міхур для льоду | 8 |
| 18. | Освітлювач 6-рефлекторний | 1 |
| 19. | Підставка для біксів | 3 |
| 20. | Пінцет анатомічний | 5 |
| 21. | Пінцет хірургічний | 5 |
| 22. | Сейф для медикаментів | 2 |
| 23. | Стерилізатор сухожаровий | 1 |
| 24. | Стіл для накладання гіпсу | 1 |
| 25. | Стіл перев’язочний | 1 |
| 26. | Таз медичний | 4 |
| 27. | Шафа медична | 2 |
| 28. | Штатив для внутрішньовенних вливань | 5 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення терапевтичного відділення лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Мінімальна необхідна кількість на 30 ліжок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат дихальний ручний | 4 |
| 2. | Апарат для штучної вентиляції легень портативний | 1 |
| 3. | Апарат рентгенівський терапевтичний діагностичний | 1 |
| 4. | Банки | 50 |
| 5. | Бікс (набір) | 4 |
| 6. | Відсмоктувач хірургічний | 2 |
| 7. | Візок для перевезення медикаментів | 2 |
| 8. | Трубка газовідвідна | 1 |
| 9. | Грілка | 8 |
| 10. | Груша клізменна | 5 |
| 11. | Джгут | 1 |
| 12. | Динамометр | 5 |
| 13. | Електрокардіограф портативний | 1 |
| 14. | Ємність для дезінфекції використаних шприців | 1 |
| 15. | Ємність для дезінфекції використаної вати | 1 |
| 16. | Ємність для дезрозчину | 6 |
| 17. | Індикатор цукру в крові | 1 |
| 18. | Кардіомонітор | 3 |
| 19. | Візок зі зйомними ношами | 2 |
| 20. | Крісло-візок | 2 |
| 21. | Кухоль Есмарха | 5 |
| 22. | Кушетка медична | 2 |
| 23. | Ліжко функціональне | 10 |
| 24. | Лоток ниркоподібний | 5 |
| 25. | Лоток прямокутний | 5 |
| 26. | Милиці | 5 |
| 27. | Міхур для льоду | 3 |
| 28. | Негатоскоп | 1 |
| 29. | Опромінювач бактерицидний портативний | 2 |
| 30. | Пульсоксиметр | 1 |
| 31. | Сейф для зберігання медикаментів | 1 |
| 32. | Спиртівка із сухим спиртом | 3 |
| 33. | Спірометр | 5 |
| 34. | Стетофонендоскоп | 2 |
| 35. | Стіл маніпуляційний | 4 |
| 36. | Термометр медичний | 10 |
| 37. | Тонометр | 1 |
| 38. | Трубка ендотрахеальна | 2 |
| 39. | Холодильник для медикаментів | 1 |
| 40. | Шафа медична | 2 |
| 41. | Шафа сухожарова | 2 |
| 42. | Шпатель | 10 |
| 43. | Шприц Жане | 1 |
| 44. | Штатив для внутрішньовенних вливань | 10 |
| 45. | Штатив для пробірок | 5 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення неврологічного відділення лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Мінімальна необхідна кількість на 30 ліжок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для штучного дихання ручний | 1 |
| 2. | Грілка | 5 |
| 3. | Груша гумова для клізм з наконечниками | 5 |
| 4. | Динамометр | 2 |
| 5. | Електрокардіограф портативний | 1 |
| 6. | Електронейроміограф | 1 |
| 7. | Ехоенцефалограф | 1 |
| 8. | Ємність для дезінфекції використаних шприців | 1 |
| 9. | Ємність для дезінфекції використаної вати | 1 |
| 10. | Ємність для знезараження термометрів, шпателів | 2 |
| 11. | Візок зі зйомними ношами | 2 |
| 12. | Крісло-візок | 3 |
| 13. | Кухоль Есмарха зі штативом | 5 |
| 14. | Кушетка медична | 2 |
| 15. | Лампа безтіньова | 2 |
| 16. | Ліжко функціональне | 10 |
| 17. | Ліхтарик | 3 |
| 18. | Рефлектор лобний | 2 |
| 19. | Лоток ниркоподібний | 5 |
| 20. | Лоток прямокутний | 3 |
| 21. | Міхур для льоду | 3 |
| 22. | Молоточок неврологічний | 1 |
| 23. | Набір для спинномозкової пункції | 3 |
| 24. | Негатоскоп | 2 |
| 25. | Опромінювач бактерицидний портативний | 4 |
| 26. | Підйомник для важкохворих | 2 |
| 27. | Платизмограф | 1 |
| 28. | Прилад для вимірювання лікворного тиску при спинномозковій пункції | 2 |
| 29. | Тонометр | 10 |
| 30. | Реограф | 1 |
| 31. | Сейф для медикаментів | 1 |
| 32. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 33. | Стремена | 5 |
| 34. | Трубка газовідвідна | 3 |
| 35. | Трубка трахеотомічна (набір) | 2 |
| 36. | Холодильник для медикаментів | 1 |
| 37. | Шафа для інструментів | 5 |
| 38. | Штатив для внутрішньовенних вливань | 10 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

Табель оснащення

медичною технікою та виробами медичного призначення педіатричного відділення лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Мінімальна необхідна кількість на 30 ліжок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат дихальний ручний | 4 |
| 2. | Апарат для штучної вентиляції легень портативний | 1 |
| 3. | Апарат рентгенівський терапевтичний діагностичний | 1 |
| 4. | Банки | 50 |
| 5. | Бікс (набір) | 4 |
| 6. | Відсмоктувач хірургічний | 2 |
| 7. | Візок для перевезення медикаментів | 2 |
| 8. | Газовідвідна трубка | 1 |
| 9. | Грілка | 8 |
| 10. | Груша клізменна | 5 |
| 11. | Джгут | 1 |
| 12. | Динамометр | 5 |
| 13. | Електрокардіограф (портативний) | 1 |
| 14. | Ємність для дезінфекції використаних шприців | 1 |
| 15. | Ємність для дезінфекції використаної вати | 1 |
| 16. | Ємність для дезрозчину | 6 |
| 17. | Індикатор цукру в крові | 1 |
| 18. | Кардіомонітор | 3 |
| 19. | Каталка зі знімними ношами | 2 |
| 20. | Крісло-каталка | 2 |
| 21. | Кухоль Есмарха | 5 |
| 22. | Кушетка медична | 2 |
| 23. | Ліжко функціональне | 10 |
| 24. | Лоток ниркоподібний | 5 |
| 25. | Лоток прямокутний | 5 |
| 26. | Милиці | 5 |
| 27. | Міхур для льоду | 3 |
| 28. | Негатоскоп | 1 |
| 29. | Опромінювач бактерицидний портативний | 2 |
| 30. | Пульсоксиметр | 1 |
| 31. | Сейф для зберігання медикаментів | 1 |
| 32. | Спиртівка з сухим спиртом | 3 |
| 33. | Спірометр | 5 |
| 34. | Стетофонендоскоп | 2 |
| 35. | Стіл маніпуляційний | 4 |
| 36. | Термометр медичний | 10 |
| 37. | Тонометр з дитячою манжеткою | 1 |
| 38. | Холодильник для медикаментів | 1 |
| 39. | Шафа медична | 2 |
| 40. | Шафа сухожарова | 2 |
| 41. | Шпатель | 10 |
| 42. | Шприц Жане | 1 |
| 43. | Штатив для внутрішньовенних вливань | 10 |
| 44. | Штатив для пробірок | 5 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення гінекологічного відділення лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Мінімальна необхідна кількість на 30 ліжок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для штучного дихання ручний | 1 |
| 2. | Бікс | 12 |
| 3. | Відсмоктувач хірургічний з електроприводом | 2 |
| 4. | Трубка газовідвідна | 3 |
| 5. | Грілка гумова | 5 |
| 6. | Груша гумова для клізм з наконечниками | 5 |
| 7. | Дистилятор | 1 |
| 8. | Дзеркала гінекологічні (набори) | 3 |
| 9. | Візок зі зйомними ношами | 1 |
| 10. | Катетер гумовий гінекологічний | 1 |
| 11. | Комплект ендоскопічного обладнання та інструментарію для гінекології | 1 |
| 12. | Корнцанг | 5 |
| 13. | Кріоаплікатор гінекологічний | 1 |
| 14. | Крісло гінекологічне | 1 |
| 15. | Крісло-візок | 1 |
| 16. | Кухоль Есмарха із штативом | 5 |
| 17. | Лампа бактеріцидна | 2 |
| 18. | Ліжко функціональне | 10 |
| 19. | Лоток ниркоподібний | 10 |
| 20. | Лоток прямокутний | 5 |
| 21. | Міхур для льоду | 8 |
| 22. | Набір інструментів гінекологічний | 3 |
| 23. | Негатоскоп | 2 |
| 24. | Гістероскоп операційний | 1 |
| 25. | Підставка під бікс | 4 |
| 26. | Пінцет анатомічний | 5 |
| 27. | Пінцет хірургічний | 5 |
| 28. | Пневмоінтубатор (комплект) | 2 |
| 29. | Поліграф 6-канальний | 1 |
| 30. | Прилад манометричний | 1 |
| 31. | Сейф для медикаментів | 2 |
| 32. | Стерилізатор сухоповітряний | 5 |
| 33. | Стіл для інструментів | 4 |
| 34. | Стоматустановка | 1 |
| 35. | Тонометр | 5 |
| 36. | Шафа медична | 1 |
| 37. | Шафи сушильно-стерилізаційні різні | 5 |
| 38. | Штатив для внутрішньовенних вливань | 2 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення клініко-діагностичної лабораторії  лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | кількість |
| --- | --- | --- |
|  | Аглютиноскоп | 1 |
|  | Ампліфікатор | 1 |
|  | Анаеростат обладнаний пакетами «Газпак» | 7 |
|  | Аналізатор агрегації тромбоцитів | 1 |
|  | Аналізатор біохімічний автоматичний селективний | 1 |
|  | Аналізатор біохімічний напівавтоматичний багатоканальний | 1 |
|  | Аналізатор гемокоагуляції | 1 |
|  | Аналізатор глюкози з проб суцільної крові | 2 |
|  | Аналізатор електролітного складу іоинселективний | 1 |
|  | Аналізатор імунологічний | 1 |
|  | Аналізатор кислотно-лужного складу автоматичний | 1 |
|  | Аналізатор колориметричний імуноферментний | 2 |
|  | Аналізатор сечі багатокомпонентний (комплект) | 2 |
|  | Аналізатор форегам | 2 |
|  | Апарат для бідистиляції води | 1 |
|  | Апарат для зсідання та інактивації сироватки | 1 |
|  | Апарат для одержання деіонізованої води | 2 |
|  | Апарат для струшування рідин універсальний | 5 |
|  | Апарат Флоринського вимірювальний для серологічних досліджень | 5 |
|  | Ареометр для визначення густини кислот (набір) | 2 |
|  | Баня водяна з терморегулятором (термостат для дослідження гемокоагуляції з прозорими стеклами) | 13 |
|  | Баня водяна лабораторна (нагрівання електричне) | 4 |
|  | Баня піскова | 1 |
|  | Барометр-анероїд (за наявності приладу для визначення кислотно-лужної рівноваги) | 1 |
|  | Ваги рівноплечі ручні на 5г і 20г | 2 |
|  | Ваги технічні для точного зважування | 6 |
|  | Ваги торсійні | 1 |
|  | Важки для технічних терезів | по кількості терезів |
|  | Важки міліграмові (комплект) | по кількості терезів |
|  | Вимірювач (аналізатор) білірубіну неінвазійний (для пологових будинків) | 2 |
|  | Годинник пісковий (різні) | 20 |
|  | Годинник процедурний | 12 |
|  | Диспенсор дисків з антибіотиками | 6 |
|  | Дистилятор | 2 |
|  | Дозатор автоматичний для роботи з агресивними середовищами | 12 |
|  | Дозатор лабораторний піпеточний різних об’ємів одноканальний | 18 |
|  | Дозатор механічний пляшковий на дози 0,5-20 мл | 18 |
|  | Дозатор напівавтоматичний лабораторний | 6 |
|  | Дозатор піпеточний автоматичний | 18 |
|  | Дозатор-дилютер програмований мікропроцесорний автоматизований | 2 |
|  | Експрес-аналізатор глюкози | 2 |
|  | Затискач для гумових трубок гвинтовий | 20 |
|  | Затискач для гумових трубок пружинний | 25 |
|  | Камера Горяєва | 1 |
|  | Коагулятор напівавтоматичний | 2 |
|  | Колориметр фотоелектричний | 2 |
|  | Колориметр фотоелектричний з цифровою індикацією | 2 |
|  | Комплект приладдя для тонкошарової хроматографії | 1 |
|  | Комплект приладів для ІФА-діагностики | 1 |
|  | Комплект пристосувань для визначення груп крові та резус-фактора | 4 |
|  | Комплект пристроїв для ІФА (промивач, спектрофотометр, інкубатор, набір піпеток, струшувач) | 1 |
|  | Конденсор темного поля | 1 |
|  | Контейнер для транспортування біоматеріалу | 12 |
|  | Коробка стерилізаційна кругла | 10 |
|  | Крапельниця | 20 |
|  | Кювеза емальована | 5 |
|  | Лампа ультрафіолетова | 2 |
|  | Лупа бінокулярна | 1 |
|  | Лупа офтальмологічна ручна | 1 |
|  | Лупа ручна | 3 |
|  | Машина для виготовлення ватних пробок | 1 |
|  | Машина для миття лабораторного посуду | 2 |
|  | Машина для миття піпеток | 1 |
|  | Аналізатор іонів калію, натрію, кальцію та хлору) | 2 |
|  | Мікроскоп біологічний бінокулярний з імерсією | 8 |
|  | Мікроскоп біологічний монокулярний | 2 |
|  | Мікроскоп люмінесцентний | 1 |
|  | Мікроскоп стереоскопічний | 2 |
|  | Мішалка магнітна | 3 |
|  | Набір лікарський для серологічних реакцій | 1 |
|  | Насадка бінокулярна до мікроскопа | по кількості мікроскопів |
|  | Насос вакуумний | 8 |
|  | Нефелометр лазерний | 1 |
|  | Ножиці хірургічні тупокінцеві прямі | 12 |
|  | Окуляр демонстраційний | 1 |
|  | Опромінювач бактеріцидний портативний | 2 |
|  | Опромінювач бактеріцидний стельовий | по кількості приміщень в лабораторії |
|  | Освітлювач до мікроскопа | по кількості мікроскопів |
|  | Осмометр | 1 |
|  | Пенал полістирольний для серологічних реакцій (велика та мала моделі) | за потребою |
|  | Петля для мікробіологічних досліджень | 10 |
|  | Піпетка дозувальна багатоканальна (8 каналів дозування) | 5 |
|  | Планшет для зберігання предметних скелець (цитолог) | 1 |
|  | Поляриметр портативний | 2 |
|  | Прилад або пристрій для забарвлення та фіксації мазків крові на предметному скельці | 2 |
|  | Прилад для бактеріологічного аналізу повітря | 1 |
|  | Прилад для визначення поверхневого антигену вірусного гепатиту | 1 |
|  | Прилад для визначення швидкості осідання еритроцитів | 20 |
|  | Прилад для відбирання проб повітря | 3 |
|  | Прилад для електрофорезу на ацетатцелюлозній плівці | 3 |
|  | Прилад для лічення колоній бактерій автоматичний | 3 |
|  | Прилад для урівноважування пробірок для центрифуг | 9 |
|  | Приставка люмінесцентна до мікроскопа | 1 |
|  | Пристрій для автоматичного розливання середовищ у пробірки та чашки Петрі | 1 |
|  | Пристрій для фіксації та забарвлення мазків крові | 3 |
|  | Пристрій фазово-контрастний | 1 |
|  | Пробірка Флоринського | за потребою |
|  | Рефрактометр | І |
|  | рН-метр | 3 |
|  | Секундомір | 18 |
|  | Система для визначення глікогемоглобіну | 1 |
|  | Система для мікробіологічних досліджень (ідентифікації видів бактерій та визначення чутливості до антибіотиків) у комплекті з тест-системами напівавтоматична або автоматична | 2 |
|  | Скальпель гострокінцевий | 6 |
|  | Спектрофотометр | 1 |
|  | Спектрофотометр атомно-абсорбційний | 1 |
|  | Спиртівка з скляним ковпачком | 12 |
|  | Спис-скарифікатор одноразового використання | 6 |
|  | Стерилізатор для медичних інструментів з електропідігрівом | 5 |
|  | Сумка лабораторна переносна | 5 |
|  | Термобаня | 2 |
|  | Термометр медичний максимальний | 1 |
|  | Термостат бактеріологічний з водяною оболонкою | 2 |
|  | Термостат для дослідженні гемокоагуляції з прозорими стінками | 6 |
|  | Термостат електричний | 19 |
|  | Тримач для петель | 5 |
|  | Тромбоеластограф | 1 |
|  | Урометр | 25 |
|  | Фільтр дисковий | 2 |
|  | Флуріометр | 1 |
|  | Флюоресцентно-полимер.фотом. АВВОТ | 1 |
|  | Фотоелектроколориметр | 1 |
|  | Фотометр відбивальний для експрес-аналізу глюкози на реактивних смугах або експрес-аналізатор глюкози (комплект відбивального фотометра і реагентних смуг) | 2 |
|  | Холодильник електричний побутовий | 10 |
|  | Центрифуга для визначення гематокриту | 2 |
|  | Центрифуга лабораторна багатогніздова | 12 |
|  | Центрифуга лабораторна електричного типу | 12 |
|  | Шафа витяжна | 2 |
|  | Шафа сушильно-стерилізаційна (діапазон регульованих температур) | 16 |
|  | Шафа холодильна | 5 |
|  | Штатив для кип’ятіння пробірок | 8 |
|  | Штатив для розливання середовищ похилий | 2 |
|  | Штатив лабораторний для закріплення посуду та приладів | 10 |
|  | Штатив розбірно-плівковий для піпеток Флоринського | 30 |
|  | Щипці тигельні | 10 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету ультразвукової діагностики лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Мінімальна необхідна кількість на 30 ліжок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат ультразвуковий діагностичний медичний з доплерівським каналом (датчик конвексний, лінійний, кардіологічний) | 1 |
| 2. | Апарат переносний для ультразвукового дослідження (датчик конвексний, лінійний, кардіологічний) | 1 |
| 3. | Тонометр | 1 |
| 4. | Фонендоскоп | 1 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення ендоскопічного кабінету лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Мінімальна необхіднакількість на 30 ліжок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аналізатор гематологічний | 2 |
| 2. | Аналізатор лейкоцитарної формули | 1 |
| 3. | Апарат УЗД з набором датчиків | 1 |
| 4. | Аутоаналізатор гематологічний | 1 |
| 5. | Баня водяна з терморегулятором | 4 |
| 6. | Баня водяна лабораторна (нагрівання електричне) | 3 |
| 7. | Гемоглобінометр фотоелектричний з цифровою індикацією | 2 |
| 8. | Електроофтальмоскоп | 1 |
| 9. | Кабінет пересувний клініко-лабораторних досліджень | 1 |
| 10. | Кабінет пересувний рентгенфлюорографічних та мамографічних досліджень | 1 |
| 11. | Камера Горяєва | 30 |
| 12. | Камера Фукс-Розенталя | 8 |
| 13. | Комплект пристроїв для підготовки проб у копрології | 5 |
| 14. | Комплект-укладка для взяття проб з умовах стаціонару або удома | 5 |
| 15. | Крісло гінекологічне (урологічне) | 1 |
| 16. | Кушетка медична | 5 |
| 17. | Ліжко функціональне | 10 |
| 18. | Мікроскоп бінокулярний | 2 |
| 19. | Набір гінекологічний малий | 2 |
| 20. | Офтальмоскоп прямий | 2 |
| 21 | Пристрій автоматичний для фіксації, забарвлення мазків крові | 1 |
| 22 | Ректороманоскоп | 1 |
| 3 | Рефлектометр | 1 |
| 24 | Сейф для зберігання інструментів | 1 |
| 25 | Сейф для зберігання реактивів | 1 |
| 26 | Стіл для інструментів | 5 |
| 27 | Стіл для медикаментів | 2 |
| 28 | Стіл для офтальмологічних приладів | 2 |
| 29 | Тонометр безконтактний | 2 |
| 30 | Установка лазерна | 1 |
| 31 | Установка мікроспектрофотометрична | 1 |
| 32 | Фіброезофагогастродуоденоскоп | 1 |
| 33 | Центрифуга | 2 |
| 34 | Шафа медична | 2 |
| 35 | Штатив для в/в вливань | 10 |
| 36 | Штатив для пробірок | 10 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету функціональної діагностики  лікарні планового лікування

| № п/п | Перелік медичної техніки | Мінімальна необхіднакількість на 30 ліжок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Велоергометр | 1 |
| 2. | Електрокардіограф 12-канальний | 1 |
| 3. | Кардіомонітор | 1 |
| 4. | Візок зі зйомними ношами | 1 |
| 5. | Кушетка медична | 10 |
| 6. | Негатоскоп | 1 |
| 7. | Опромінювач бактеріцидний стельовий | 1 |
| 8. | Платизмограф | 1 |
| 9. | Прилад манометричний | 1 |
| 10. | Реоаналізатор | 1 |
| 11. | Ростомір складний | 1 |
| 12. | Сейф для медикаментів | 1 |
| 13. | Система моніторна для дослідження серцево-судинної системи по Холтеру | 1 |
| 14. | Спірометр | 1 |
| 15. | Стетофонендоскоп кардіологічний | 1 |
| 16. | Тонометр | 3 |
| 17. | Шафа медична | 4 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету променевої діагностики  лікарні планового лікування

| № п/п | Перелік медичної техніки | Мінімальна необхіднакількість на 30 ліжок |
| --- | --- | --- |
| 1. | МРТ томограф | 1 |
| 2. | Комп'ютерний томограф | 1 |
| 3. | Апарат УЗД з набором датчиків | 1 |
| 4. | Лазерна установка | 1 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

Табель оснащення

медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету долікарського прийому консультативної поліклініки

лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аптечка для надання допомоги | 1 |
| 2. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 3. | Годинник із секундною стрілкою | 1 |
| 4. | Динамометр | 1 |
| 5. | Ємність для дезінфекції шпателів, термометрів, шприців, інструментарію | 4 |
| 6. | Корнцанг | 3 |
| 7. | Кушетка медична | 1 |
| 8. | Лампа бактеріцидна | 1 |
| 9. | Лоток медичний | 1 |
| 10. | Набір для виявлення педикульозу | 2 |
| 11. | Ножиці | 3 |
| 12. | Опромінювач бактеріцидний | 1 |
| 13. | Столик інструментальний | 1 |
| 14. | Таблиця для вимірювання гостроти зору | 1 |
| 15. | Термометр медичний | 5 |
| 16. | Тонометр | 1 |
| 17. | Тонометр для вимірювання внутрішньоочного тиску | 1 |
| 18. | Шафа медична | 1 |
| 19. | Шпатель | 3 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення денного стаціонару з відділенням хірургії одного дня консультативної поліклініки лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Мінімальна необхідна кількість на 30 ліжок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат лазерний для в/в опромінення крові | 1 |
| 2. | Апарат для штучного дихання та вентиляції легенів | 2 |
| 3. | Бікс | 12 |
| 4. | Відсмоктувач хірургічний | 6 |
| 5. | Дефібрилятор | 1 |
| 6. | Електрокардіограф портативний | 2 |
| 7. | Електрокардіостимулятор зовнішній | 1 |
| 8. | Каталка зі зйомними ношами | 2 |
| 9. | Крісло-каталка | 5 |
| 10. | Кушетка медична | 3 |
| 11. | Лампа бактеріцидна | 3 |
| 12. | Лампа безтіньова | 4 |
| 13. | Ларингоскоп | 5 |
| 14. | Ліжко функціональне | 10 |
| 15. | Матрац протипролежневий | 10 |
| 16. | Набір для венесекції, трахеостомії, дренування | 2 |
| 17. | Набір хірургічний малий | 5 |
| 18. | Негатоскоп | 1 |
| 19. | Підставка під бікс | 4 |
| 20. | Ректороманоскоп | 1 |
| 21. | Сейф для медикаментів | 1 |
| 22. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 23. | Стіл для інструментів | 3 |
| 24. | Стіл операційний | 2 |
| 25. | Тонометр з фонендоскопом | 1 |
| 26. | Шафа для медикаментів | 4 |
| 27. | Шафа сухожарова | 1 |
| 28. | Штатив для внутрішньовенних вливань | 10 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення жіночої консультації консультативної поліклініки лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бікси для зберігання стерильних інструментів і матеріалів | 6 |
| 2. | Ваги медичні | 1 |
| 3. | Ємність для дез. розчину | 1 |
| 4. | Інструментарій для гінекологічного огляду одноразовий (набір) | 10 |
| 5. | Інструментарій для гінекологічного огляду багаторазовий (набір) | 6 |
| 6. | Кольпоскоп з фотоприставкою | 1 |
| 7. | Крісло гінекологічне з освітлювальною лампою | 6 |
| 8. | Кушетка медична | 3 |
| 9. | Лоток ниркоподібний | 3 |
| 10. | Лоток прямокутний | 3 |
| 11. | Освітлювач медичний безтіньовий пересувний | 1 |
| 12. | Ростомір | 1 |
| 13. | Стетоскоп акушерський | 1 |
| 14. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 15. | Стіл інструментальний пересувний | 2 |
| 16. | Тазомір | 1 |
| 17. | Апарат для вимірювання артеріального тиску | 1 |
| 18. | Стрічка сантиметрова | 1 |
| 19. | Ширма | 1 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення терапевтичного кабінету консультативної поліклініки

- лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ємність для дезобробки термометрів | 1 |
| 2. | Ємність для дезобробки шпателів | 1 |
| 3. | Ємність для дезрозчинів | 1 |
| 4. | Кушетка медична | 1 |
| 5. | Лоток ниркоподібний | 10 |
| 6. | Лоток прямокутний | 2 |
| 7. | Негатоскоп | 1 |
| 8. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 9. | Столик маніпуляційний | 1 |
| 10. | Термометр медичний | 10 |
| 11. | Тонометр | 1 |
| 12. | Шафа медична | 1 |
| 13. | Шпатель | 10 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення кардіологічного кабінету консультативної поліклініки лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Електрокардіограф багатоканальний | 1 |
| 2. | Ємність для дезрозчинів | 3 |
| 3. | Кушетка медична | 1 |
| 4. | Негатоскоп | 1 |
| 5. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 6. | Столик інструментальний | 1 |
| 7. | Тонометр | 1 |
| 8. | Шафа медична | 1 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення неврологічного кабінету консультативної поліклініки лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Динамометр медичний ручний | 1 |
| 2. | Електроенцефалограф | 1 |
| 3. | Ємність для дезрозчину | 3 |
| 4. | Камертон | 1 |
| 5. | Кушетка медична | 1 |
| 6. | Ліхтарик | 1 |
| 7. | Молоточок неврологічний | 1 |
| 8. | Набір для визначення термопроб | 1 |
| 9. | Негатоскоп | 1 |
| 10. | Стетофонендоскоп | 2 |
| 11. | Столик інструментальний | 1 |
| 12. | Термометр | 2 |
| 13. | Тонометр | 1 |
| 14. | Циркуль Вебера | 1 |
| 15. | Шафа медична | 1 |
| 16. | Шпатель | 10 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

Табель оснащення

медичною технікою та виробами медичного призначення хірургічного кабінету консультативної поліклініки лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для ультразвукової очистки інструментів | 1 |
| 2. | Апарат лазерний для резекції і коагуляції | 1 |
| 3. | Апаратура кріохірургічна | 1 |
| 4. | Вимірювач артеріального тиску | 2 |
| 5. | Відсмоктувач хірургічний | 1 |
| 6. | Електротермометр | 2 |
| 7. | Ємність для знезараження шпателів | 1 |
| 8. | Кушетка медична | 1 |
| 9. | Лоток ниркоподібний | 1 |
| 10. | Набір хірургічний малий | 2 |
| 11. | Негатоскоп | 1 |
| 12. | Опромінювач бактеріцидний або установка ксенонова ультрафіолетова | 1 |
| 13. | Освітлювач безтіньовий медичний пересувний | 1 |
| 14. | Стетофонендоскоп | 2 |
| 15. | Стіл операційний | 2 |
| 16. | Стіл перев’язочний | 1 |
| 17. | Столик інструментальний | 2 |
| 18. | Шафа медична | 1 |
| 19. | Шафа сухожарова | 1 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету ортопеда-травматолога консультативної поліклініки

- лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для репозиції кісток нижніх кінцівок | 1 |
| 2. | Бікс | 4 |
| 3. | Вимірювач артеріального тиску | 1 |
| 4. | Візок зі зйомними ношами | 2 |
| 5. | Динамометр ручний | 2 |
| 6. | Контейнер із сіткою для обробки медичного інструментарію | 1 |
| 7. | Кутомір складний | 1 |
| 8. | Кушетка медична | 1 |
| 9. | Лоток медичний | 5 |
| 10. | Милиці (пари) | 2 |
| 11. | Негатоскоп | 1 |
| 12. | Ножиці гудзикоподібні для зняття пов'язок | 1 |
| 13. | Опромінювач бактерицидний | 1 |
| 14. | Пов’язка фіксуюча на шийний відділ хребта | 2 |
| 15. | Стерилізатор сухоповітряний | 1 |
| 16. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 17. | Стіл перев’язочний | 1 |
| 18. | Столик інструментальний | 1 |
| 19. | Шафа медична | 1 |
| 20. | Шина Кузьмінського доросла | 1 |
| 21. | Шина медична фіксуюча | 1 компл. |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення урологічного кабінету консультативної поліклініки лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бікс | 2 |
| 2. | Вимірювач артеріального тиску | 1 |
| 3. | Ємність для збереження розведеного розчину | 1 |
| 4. | Крісло гінекологічне (урологічне) | 1 |
| 5. | Кушетка медична | 1 |
| 6. | Лоток медичний | 1 |
| 7. | Набір інструментів (в т.ч. дзеркала) | 2 |
| 8. | Опромінювач бактеріцидний або установка ксенонова ультрафіолетова | 1 |
| 9. | Освітлювач безтіньовий медичний пересувний | 1 |
| 10. | Скельця предметні (набір для забору бактеріологічного і цитологічного матеріалу) | 10 |
| 11. | Столик інструментальний | 1 |
| 12. | Шафа медична | 1 |
| 13. | Шафа сухожарова | 1 |
| 14. | Ширма | 1 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення офтальмологічного кабінету консультативної поліклініки лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акомодометр з астоптометром | 1 |
| 2. | Астигмокоректор | 1 |
| 3. | Випромінювач бактеріцидний | 2 |
| 4. | Гоніоскоп | 1 |
| 5. | Діоптриметр | 1 |
| 6. | Ємність для дезрозчину | 3 |
| 7. | Кольоротест | 2 |
| 8. | Кушетка медична | 1 |
| 9. | Лампа щілинна | 1 |
| 10. | Лупа бінокулярна | 2 |
| 11. | Макулотестер | 1 |
| 12. | Набір пробних окулярних лінз і призм | 1 |
| 13. | Офтальмометр | 1 |
| 14. | Офтальмоскоп налобний бінокулярний | 1 |
| 15. | Офтальмоскоп ручний | 2 |
| 16. | Периметр поля зору (периграф) | 1 |
| 17. | Прилад для вимірювання внутрішньоочного тиску | 1 |
| 18. | Проектор знаків | 1 |
| 19. | Рефрактометр | 1 |
| 20. | Сіноптофор (для діагностики і лікування косоокості) | 1 |
| 21. | Столик інструментальний | 1 |
| 22. | Таблиця для вимірювання гостроти зору у дітей дошкільного віку | 1 |
| 23. | Центрископ | 1 |
| 24. | Шафа медична | 1 |
| 25. | Эхоофтальмограф | 1 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення оториноларингологічного кабінету консультативної поліклініки лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для масажу барабанної перетинки | 1 |
| 2. | Випромінювач бактеріцидний | 1 |
| 3. | Відсмоктувач хірургічний | 1 |
| 4. | Груша медична | 1 |
| 5. | Дзеркало вушне | 10 |
| 6. | Дзеркало носове | 10 |
| 7. | Інсуфлятор | 1 |
| 8. | Ємність для дезрозчину | 3 |
| 9. | Камертон | 1 |
| 10. | Крісло Барані | 1 |
| 11. | Кушетка медична | 1 |
| 12. | Лоток ниркоподібний | 10 |
| 13. | Лоток прямокутний | 5 |
| 14. | Манометр вушний | 1 |
| 15. | Набір оториноларингологічних інструментів | 10 |
| 16. | Негатоскоп | 1 |
| 17. | Отоскоп | 1 |
| 18. | Рефлектор лобний | 2 |
| 19. | Столик інструментальний | 1 |
| 20. | Термометр медичний | 5 |
| 21. | Трубка гумова | 1 |
| 22. | Шафа медична | 1 |
| 23. | Шпатель | 10 |
| 24. | Шприц Жане | 1 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

Табель оснащення

медичною технікою та виробами медичного призначення ендокринологічного кабінету консультативної поліклініки

лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 2. | Глюкометр | 1 |
| 3. | Ємність для дезрозчину | 3 |
| 4. | Кушетка медична | 1 |
| 5. | Столик інструментальний | 1 |
| 6. | Термометр медичний | 5 |
| 7. | Тонометр | 1 |
| 8. | Стетофонендоскоп | 1 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

Табель оснащення

медичною технікою та виробами медичного призначення імунологічного кабінету консультативної поліклініки лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | кількість |
| --- | --- | --- |
|  | Апарат дихальний ручний | 1 |
|  | Випромінювач бактеріцидний | 1 |
|  | Ємність для знезараження шпателів | 1 |
|  | Кушетка медична | 1 |
|  | Лоток ниркоподібний | 2 |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Пікфлуометр | 1 |
|  | Рефлектор лобний | 1 |
|  | Столик інструментальний | 1 |
|  | Термометр медичний | 5 |
|  | Тонометр | 1 |
|  | Фонендоскоп | 1 |
|  | Шафа медична | 1 |
|  | Шпатель | 10 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-інфекціоніста консультативної поліклініки

- лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бікс | 4 |
| 2. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 3. | Вимірювач артеріального тиску | 2 |
| 4. | Ємність для миючого, дезінфікуючого і стерилізуючого розчинів | 1 |
| 5. | Кушетка медична | 1 |
| 6. | Лоток ниркоподібний | 3 |
| 7. | Опромінювач бактеріцидний | 1 |
| 8. | Освітлювач безтіньовий медичний пересувний | 1 |
| 9. | Ректоскоп (проктоскоп) для дорослих | 4 |
| 10. | Стерилізатор | 1 |
| 11. | Столик інструментальний | 1 |
| 12. | Термометр медичний | 10 |
| 13. | Термостат бактеріологічний (аеробний) | 1 |
| 14. | Термостат, холодотермостат медичний | 1 |
| 15. | Шафа медична | 1 |
| 16. | Шпатель | 20 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету педіатра консультативної поліклініки лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ваги для новонароджених і дітей | 1 |
| 2. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 3. | Апарат для вимірювання артеріального тиску з дитячими манжетками | 1 |
| 4. | Столик сповивальний | 1 |
| 5. | Термометр медичний | 10 |
| 6. | Шпатель | 10 |
| 7. | Стрічка сантиметрова | 1 |
| 8. | Іграшка звукова | 1 |
| 9. | Кушетка медична | 1 |
| 10. | Опромінювач бактеріцидний | 1 |
| 11. | Сумка-укладка лікаря-педіатра | 1 |
| 12. | Сумка-укладка сестри медичної | 1 |
| 13. | Набір таблиць для оцінки зросту, маси тіла | 1 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету невролога дитячого консультативної поліклініки

- лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Динамометр медичний ручний | 1 |
| 2. | Електроенцефалограф | 1 |
| 3. | Ємність для дезрозчину | 3 |
| 4. | Камертон | 1 |
| 5. | Кушетка медична | 1 |
| 6. | Ліхтарик | 1 |
| 7. | Молоточок неврологічний | 1 |
| 8. | Набір для визначення термопроб | 1 |
| 9. | Негатоскоп | 1 |
| 10. | Стетофонендоскоп | 2 |
| 11. | Столик інструментальний | 1 |
| 12. | Термометр | 2 |
| 13. | Тонометр | 1 |
| 14. | Циркуль Вебера | 1 |
| 15. | Шафа медична | 1 |
| 16. | Шпатель | 10 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

Табель оснащення

медичною технікою та виробами медичного призначення маніпуляційного кабінету консультативної поліклініки

лікарні планового лікування

| № п/п | Перелік медичної техніки | кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ємність для дезобробки термометрів | 1 |
| 2 | Ємність для дезрозчинів | 4 |
| 3 | Кушетка медична | 1 |
| 4 | Лоток ниркоподібний | 10 |
| 5 | Стетофонендоскоп | 1 |
| 6 | Тонометр | 1 |
| 7 | Столик маніпуляційний | 1 |
| 8 | Термометр медичний | 10 |
| 9 | Лампа бактеріцидна стаціонарна | 4 |
| 10 | Бікс | 3 |
| 11 | Затискач | 3 |
| 12 | Корнцанг | 2 |
| 13 | Пінцет анатомічний | 3 |
| 14 | Сейф для медикаментів | 1 |
| 15 | Шафа медична | 2 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету щеплень консультативної поліклініки лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аптечка для надання допомоги у разі виникнення у пацієнта невідкладного стану | 1 |
| 2. | Бікс | 3 |
| 3. | Ємність для дезінфекції використаних шприців, інструментарію | 2 |
| 4. | Контейнер для холодового ланцюга | 24 |
| 5. | Кушетка медична | 1 |
| 6. | Лоток медичний | 1 |
| 7. | Опромінювач бактеріцидний | 1 |
| 8. | Столик інструментальний | 1 |
| 9. | Столик маніпуляційний | 1 |
| 10. | Сумка холодильна для холодового ланцюга | 2 |
| 11. | Термоконтейнер | 5 |
| 12. | Холодильник з морозильною камерою | 2 |
| 13. | Холодоелементи | 10 |
| 14. | Шафа медична | 1 |
| 15. | Термометр медичний | 3 |
| 16. | Термометр | 2 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

Табель оснащення

медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря стоматолога-терапевта стоматологічного відділення консультативної поліклініки лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка стоматологічна з кріслом пацієнта | 1 |
| 2. | Тестер для визначення життєдіяльності пульпи | 1 |
| 3. | Крісло лікаря | 1 |
| 4. | Крісло асистента | 1 |
| 5. | Лампа фотополімерна | 1 |
| 6. | Опромінювач кварцевий | 1 |
| 7. | Меблі стоматологічні для зберігання інструментарію та матеріалів (комплект) | 1 |
| 8. | Камера для зберігання стерильного інструменту | 1 |
| 9. | Столик стоматологічний | 1 |
| 10. | Лоток ниркоподібний | 3 |
| 11. | Лоток прямокутний | 3 |
| 12. | Набір інструментарію стоматологічний | 1 |
| 13. | Стерилізатор | 1 |
| 14. | Ємність для дезрозчинів | 3 |
| 15. | Сейф для медикаментів | 1 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

Табель оснащення

медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря стоматолога-хірурга стоматологічного відділення консультативної поліклініки лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка стоматологічна з кріслом пацієнта | 1 |
| 2. | Крісло лікаря | 1 |
| 3. | Крісло асистента | 1 |
| 4. | Опромінювач кварцевий | 1 |
| 5. | Меблі стоматологічні для зберігання інструментарію та матеріалів (комплект) | 1 |
| 6. | Камера для зберігання стерильного інструменту | 1 |
| 7. | Столик стоматологічний | 1 |
| 8. | Лоток ниркоподібний | 3 |
| 9. | Лоток прямокутний | 3 |
| 10. | Набір інструментарію стоматологічний | 1 |
| 11. | Ємність для дезрозчинів | 3 |
| 12. | Сейф для медикаментів | 1 |
| 13. | Стерилізатор | 1 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

Табель оснащення

медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря стоматолога-ортопеда стоматологічного відділення консультативної поліклініки лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка стоматологічна з кріслом пацієнта | 1 |
| 2. | Крісло лікаря | 1 |
| 3. | Крісло асистента | 1 |
| 4. | Опромінювач кварцевий | 1 |
| 5. | Меблі стоматологічні для зберігання інструментарію та матеріалів (комплект) | 1 |
| 6. | Камера для зберігання стерильного інструменту | 1 |
| 7. | Столик стоматологічний | 1 |
| 8. | Апаратура для фоноелектрофорезу, лікарського електрофорезу, депофорезу, мікрострумової терапії | 1 |
| 9. | Лоток ниркоподібний | 3 |
| 10. | Лоток прямокутний | 3 |
| 11. | Набір інструментарію стоматологічний | 1 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

- Табель оснащення

- медичною технікою та виробами медичного призначення кабінетів фізіотерапевтичного лікування, лікувальної фізкультури та лікувального масажу лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Мінімальна необхідна кількість на 30 ліжок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для гальванізації | 5 |
| 2. | Апарат для КВЧ терапії | 2 |
| 3. | Апарат для лазеротерапії | 2 |
| 4. | Апарат для лікування електросном | 2 |
| 5. | Апарат для мікрохвильової терапії | 2 |
| 6. | Апарат для СМВ терапії портативний | 2 |
| 7. | Апарат переносний СВЧ терапії | 2 |
| 8. | Апарат для лікування діадинамічними струмами | 2 |
| 9. | Апарат для магнітотерапії | 2 |
| 10. | Апарат для масажу, вібромасажу, пневмомасажу | 3 |
| 11. | Апарат для УВЧ терапії | 3 |
| 12. | Апарат ультразвукової терапії (низько- та середньочастотні) | 2 |
| 13. | Аплікатор листовий магнітофонний (комплект) | 3 |
| 14. | Ваги медичні | 2 |
| 15. | Годинник процедурний зі звуковим сигналом | 8 |
| 16. | Електроміостимулятор | 4 |
| 17. | Інгалятор сінглетно-кисетний | 2 |
| 18. | Інгалятор ультразвуковий | 4 |
| 19. | Камера зональної декомпресії | 2 |
| 20. | Кушетка масажна | 5 |
| 21. | Кушетка медична | 2 |
| 22. | Лампа інфрачервоних променів на штативі | 3 |
| 23. | Опромінювач ультрафіолетовий | 2 |
| 24. | Парафінонагрівач | 1 |
| 25. | Пристрій для підводного витягу хребту | 1 |
| 26. | Ростомір | 1 |
| 27. | Сейф для зберігання медикаментів | 1 |
| 28. | Стіл для інструментів | 5 |
| 29. | Стіл масажний | 2 |
| 30. | Тонометр | 3 |
| 31. | Установка лазерна фізіотерапевтична | 2 |
| 32. | Шафа для медикаментів | 2 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей

- Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«___»________2011р. № ____

Табель оснащення

медичною технікою та виробами медичного призначення централізованого стерилізаційного відділення

лікарні планового лікування

| № з/п | Перелік медичної техніки | Мінімальна необхідна кількість на 30 ліжок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав | 2 |
| 2. | Дистилятор | 1 |
| 3. | Ємність для дезрозчинів | 4 |
| 4. | Опромінювач ультрафіолетовий стаціонарний | 5 |
| 5. | Шафа для зберігання інструментів | 2 |
| 6. | Установка для миття і дезінфекції шприців та інструментів | 1 |
| 7. | Установка та стіл для упаковки шприців та інструментів | 1 |
| 8. | Шафа медична | 2 |
| 9. | Шафа сухожарова | 1 |

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги МОЗ України	 М.К. Хобзей